Объявление о проведении закупа медицинских изделий, (43 лота) на 2024 год

способом тендера №2

АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии», Республика Казахстан, город Алматы, проспект Абая 91, банковские реквизиты: БИН 990240007098, ИИК ИИК KZ878562203115945613, БИК KCJBKZKX, АО «Банк ЦентрКредит», филиал в г.Алматы в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 (далее – Правила), приказом Председателя правления АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» Кайдаровой Д.Р. № 342 от 06.11.2023 г. «О подготовке и проведении повторного тендера по государственным закупкам медицинских изделий на 2024 год» объявляет о проведении закупа медицинских изделий (43 лота) на 2024 год способом тендера.

| № лота | Наименование заказчика | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во, объем | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | Сроки и порядок поставки товаров | Место поставки товаров | Сумма, в тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Упаковочные пакеты в рулонах для «Медицинская стерилизационная система STERRAD NX c технологией AllClear с принадлежностями и расходными материалами» 150ммх70м | упак | 8 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 3920000 |
| 2 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Упаковочные пакеты в рулонах для «Медицинская стерилизационная система STERRAD NX c технологией AllClear с принадлежностями и расходными материалами» 250ммх70м | упак | 8 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 5760000 |
| 3 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Химические индикаторы для «Медицинская стерилизационная система STERRAD NX c технологией AllClear с принадлежностями и расходными материалами» | упак | 1 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 130000 |
| 4 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Кассеты для «Медицинская стерилизационная система «STERRAD NX»c технологией AllClear с принадлежностями и расходными материалами» | упак | 20 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 5740000 |
| 5 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Материал хирургический гемостатический рассасывающийся 5 см x 35 см. | упак | 300 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 4575000 |
| 6 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полиглактина-25 М 2(3/0 ) 70 см. Нить окрашена. Игла Колющая1/2 окружности, 26 мм длиной. | штука | 2000 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 5332000 |
| 7 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Хирургический воск для костных тканей, нерассасывающийся, стерильный | штука | 150 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 247500 |
| 8 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Нить в виде петли стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полилиоксанона М 4(1) 150 см. Нить окрашена. Игла Колющая1/2 окружности, 40 мм длиной. | штука | 1000 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 4270000 |
| 9 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полилиоксанона М 2( 3/0) 70 см. Нить окрашена. Игла Колющая1/2 окружности, 31 мм длиной. | штука | 150 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 430500 |
| 10 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 2( 3/0 ) 90 см. Нить окрашена. . Две иглы. Тип игл: Колющая1/2 окружности, 26 мм длиной. | штука | 500 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 1605000 |
| 11 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 0,4(8/0) 60 см. Нить окрашена. . Две иглы. Тип игл: Колющая 3/8 окружности, 8 мм длиной. | штука | 100 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 890000 |
| 12 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полиглактина 910 с покрытием М 0,7( 6/0) 45 см. Нить неокрашена. Игла Колющая1/2 окружности, 13 мм длиной. | штука | 300 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 930000 |
| 13 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полиглактина 910 с покрытием содержащим антибактериальный компонент Триклозан М 1(5/0) 70 см. Нить окрашена. Игла Колющая 1/2 окружности, 17 мм длиной. | штука | 1000 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 2300000 |
| 14 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полиглактина 910 с покрытием М 0,5( 7/0) 30 см. Нить окрашена. Две иглы. Тип игл: Шпательная 3/8 окружности, 6,5 мм длиной. | штука | 200 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 1780000 |
| 15 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Сетка однократного применения, стерильная, размерами (см): 15х15 | штука | 100 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 4200000 |
| 16 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полиглактина 910 с покрытием содержащим антибактериальный компонент Триклозан М 3,5(0) 90 см. Нить окрашена. Игла Колющая1/2 окружности, 40 мм длиной. | штука | 1500 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 3750000 |
| 17 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полиглактина 910 с покрытием М 0,4( 8/0) 45 см. Нить окрашена. . Две иглы. Тип игл: Шпательная 3/8 окружности, 6,5 мм длиной. | штука | 300 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 2760000 |
| 18 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полиглактина 910 с покрытием М 2( 3/0) 75 см. Нить окрашена. Игла Колющая 1/2 окружности, 31 мм длиной. | штука | 5000 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 9650000 |
| 19 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полиглактина 910 с покрытием М 3( 2/0) 75 см. Нить окрашена. Игла Колющая 1/2 окружности, 31 мм длиной. | штука | 4000 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 8480000 |
| 20 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полиглактина 910 с покрытием М 3( 2/0) 75 см. Нить окрашена. Игла Колющая1/2 окружности, 40 мм длиной. | штука | 4000 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 8360000 |
| 21 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полиглактина 910 с покрытием М 1,5( 4/0) 75 см. Нить окрашена. Игла Колющая1/2 окружности, 17 мм длиной. | штука | 2500 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 5250000 |
| 22 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полиглактина 910 с покрытием содержащим антибактериальный компонент Триклозан М 4(1) 90 см. Нить окрашена. Игла Колющая1/2 окружности, 40 мм длиной. | штука | 3000 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 8400000 |
| 23 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Периферически имплантируемые центральные венозные катетеры | штука | 150 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 18000000 |
| 24 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Канюля с особой заточкой | штука | 1500 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 6000000 |
| 25 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Перчатки ортопедические | штука | 5000 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 4350000 |
| 26 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Набор дренажно-зондовых систем | штука | 100 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 6340000 |
| 27 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Система для дренирования с емкостью 150мм | штука | 1000 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 15000000 |
| 28 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Центральный венозный катетер однопросветный | штука | 560 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 4592000 |
| 29 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Двухпросветный Центральный Венозный Катетер | штука | 600 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 5700000 |
| 30 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Набор для эпидуральной анестезии. Эпидуральный катетер 20G /1000. Эпидуральная игла со срезом Туохи 18G 1,3 х 80мм. Антибактериальный фильтр 0,2 мкм. Коннектор катетера. Шприц утраты сопротивления 8мл. | штука | 800 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 11600000 |
| 31 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Марля медицинская х/б отбел.арт 6498М | метр | 75000 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 10500000 |
| 32 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 0,2(10/0) 13 см. Нить окрашена. Игла Колющая 3/8 окружности, 5,1 мм длиной. | шт | 60 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 654000 |
| 33 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 0,3(9/0) 13 см. Нить окрашена. Игла Колющая 3/8 окружности, 5 мм длиной. | штука | 60 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 417000 |
| 34 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Шприц Перфузор 50 мл, стандарт. Для центра разведения химиопрепаратов | шт | 3000 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 2730000 |
| 35 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Удлинитель, стандарт, ПВХ, 150 см | шт | 3500 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 3150000 |
| 36 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Игла для спинальной анестезии с итродьюсером | шт | 400 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 2960000 |
| 37 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Аспирационные и инъекционные фильтр-канюли | шт | 3550 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 3550000 |
| 38 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Многослойный деконтаминационный мат | уп | 200 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 4600000 |
| 39 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Контур дыхательный конфигурируемый до 3,0м с угловым соединителем | шт | 3000 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 5700000 |
| 40 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Дыхательный вирусо-бактериальный фильтр керамический на 24 часа с электростатической мембраной и антиокклюзионным механизмом, с портом для проведения газоанализа для взрослых | шт | 3500 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 2625000 |
| 41 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Клипсы лигирующие для сосудов и тканей (полимерные Hemolok) | уп | 50 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 8500000 |
| 42 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Лигирующая клипса Horizon, Титановая, размер Medium-Large | уп | 100 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 9800000 |
| 43 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Эндоскопический ручной аппликатор Hemolok | шт | 1 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 850000 |

Потенциальный поставщик должен соответствовать квалификационным требованиям главы 1 Правил.

Медицинские изделия должны соответствовать требованиям пункта 11 Правил.

Потенциальные поставщики вносят гарантийное обеспечение тендерной заявки на участие в тендере по закупу лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2024 год, в размере одного процента от суммы лота (лотов), указанной в объявлении на закуп.

Порядок и условия предоставления гарантийного обеспечения тендерной заявки на участие в тендере должны соответствовать пунктам 52 и 53 Правил.

Потенциальные поставщики подают тендерную заявку на участие в тендере на государственном или русском языках в соответствии с Законом Республики Казахстан «О языках в Республике Казахстан», по форме, до истечения окончательного срока её представления, в соответствии с Правилами.

Пакет тендерной документации можно получить в срок до 11 часов 30 минут 26 декабря 2023 года включительно по адресу г.Алматы, пр. Абая, 91, 9 этаж административного корпуса, отдел государственных закупок, время с 8 часов 30 минут до 17 часов 00 минут или по электронной почте по адресу: t.kuzembaev@mail.ru.

Окончательный срок представления тендерных заявок до 09 часов 30 минут 27 декабря 2023 года.

Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 11 часов 30 минут 27 декабря 2023 года по следующему адресу: АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» г. Алматы, пр. Абая, 91, административный корпус, малый конференц-зал, 2 этаж.

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками.

По возникающим вопросам Вы можете обратиться к секретарю тендерной комиссии Диас А. по телефону: 8(7272)921075, по электронной почте t.kuzembaev@mail.ru

Уполномоченный представитель организатора закупок, заместитель председателя комиссии: начальник отдела государственных закупок Кузембаев Т.М.

2024 жылға медициналық бұйымдарды (43 лот) тендер тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарландыру №2

«Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты» АҚ, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Абай даңғылы 91, банктік деректемелері: БСН 990240007098, ЖСК KZ878562203115945613, БСК KCJBKZKX, АО «Банк ЦентрКредит», АҚ ЕБ Алматы қаулысымен бекітілген Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды, фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу Ережесінің (бұдан әрі – ереже), Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің «Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты» АҚ басқарма төрайымы Д.Р. Қайдарова 06.11.2023 ж. № 342 «2024 жылға медициналық бұйымдарды мемлекеттік сатып алу бойынша тендерді дайындау және өткізу туралы» тендер тәсілімен 2024 жылға медициналық бұйымдарды сатып алуды (43 лот) өткізетіні туралы хабарлайды.

| № лота | Наименование заказчика | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во, объем | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | Сроки и порядок поставки товаров | Место поставки товаров | Сумма, в тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Упаковочные пакеты в рулонах для «Медицинская стерилизационная система STERRAD NX c технологией AllClear с принадлежностями и расходными материалами» 150ммх70м | упак | 8 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 3920000 |
| 2 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Упаковочные пакеты в рулонах для «Медицинская стерилизационная система STERRAD NX c технологией AllClear с принадлежностями и расходными материалами» 250ммх70м | упак | 8 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 5760000 |
| 3 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Химические индикаторы для «Медицинская стерилизационная система STERRAD NX c технологией AllClear с принадлежностями и расходными материалами» | упак | 1 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 130000 |
| 4 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Кассеты для «Медицинская стерилизационная система «STERRAD NX»c технологией AllClear с принадлежностями и расходными материалами» | упак | 20 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 5740000 |
| 5 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Материал хирургический гемостатический рассасывающийся 5 см x 35 см. | упак | 300 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 4575000 |
| 6 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полиглактина-25 М 2(3/0 ) 70 см. Нить окрашена. Игла Колющая1/2 окружности, 26 мм длиной. | штука | 2000 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 5332000 |
| 7 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Хирургический воск для костных тканей, нерассасывающийся, стерильный | штука | 150 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 247500 |
| 8 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Нить в виде петли стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полилиоксанона М 4(1) 150 см. Нить окрашена. Игла Колющая1/2 окружности, 40 мм длиной. | штука | 1000 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 4270000 |
| 9 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полилиоксанона М 2( 3/0) 70 см. Нить окрашена. Игла Колющая1/2 окружности, 31 мм длиной. | штука | 150 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 430500 |
| 10 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 2( 3/0 ) 90 см. Нить окрашена. . Две иглы. Тип игл: Колющая1/2 окружности, 26 мм длиной. | штука | 500 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 1605000 |
| 11 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 0,4(8/0) 60 см. Нить окрашена. . Две иглы. Тип игл: Колющая 3/8 окружности, 8 мм длиной. | штука | 100 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 890000 |
| 12 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полиглактина 910 с покрытием М 0,7( 6/0) 45 см. Нить неокрашена. Игла Колющая1/2 окружности, 13 мм длиной. | штука | 300 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 930000 |
| 13 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полиглактина 910 с покрытием содержащим антибактериальный компонент Триклозан М 1(5/0) 70 см. Нить окрашена. Игла Колющая 1/2 окружности, 17 мм длиной. | штука | 1000 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 2300000 |
| 14 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полиглактина 910 с покрытием М 0,5( 7/0) 30 см. Нить окрашена. Две иглы. Тип игл: Шпательная 3/8 окружности, 6,5 мм длиной. | штука | 200 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 1780000 |
| 15 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Сетка однократного применения, стерильная, размерами (см): 15х15 | штука | 100 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 4200000 |
| 16 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полиглактина 910 с покрытием содержащим антибактериальный компонент Триклозан М 3,5(0) 90 см. Нить окрашена. Игла Колющая1/2 окружности, 40 мм длиной. | штука | 1500 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 3750000 |
| 17 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полиглактина 910 с покрытием М 0,4( 8/0) 45 см. Нить окрашена. . Две иглы. Тип игл: Шпательная 3/8 окружности, 6,5 мм длиной. | штука | 300 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 2760000 |
| 18 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полиглактина 910 с покрытием М 2( 3/0) 75 см. Нить окрашена. Игла Колющая 1/2 окружности, 31 мм длиной. | штука | 5000 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 9650000 |
| 19 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полиглактина 910 с покрытием М 3( 2/0) 75 см. Нить окрашена. Игла Колющая 1/2 окружности, 31 мм длиной. | штука | 4000 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 8480000 |
| 20 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полиглактина 910 с покрытием М 3( 2/0) 75 см. Нить окрашена. Игла Колющая1/2 окружности, 40 мм длиной. | штука | 4000 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 8360000 |
| 21 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полиглактина 910 с покрытием М 1,5( 4/0) 75 см. Нить окрашена. Игла Колющая1/2 окружности, 17 мм длиной. | штука | 2500 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 5250000 |
| 22 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полиглактина 910 с покрытием содержащим антибактериальный компонент Триклозан М 4(1) 90 см. Нить окрашена. Игла Колющая1/2 окружности, 40 мм длиной. | штука | 3000 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 8400000 |
| 23 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Периферически имплантируемые центральные венозные катетеры | штука | 150 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 18000000 |
| 24 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Канюля с особой заточкой | штука | 1500 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 6000000 |
| 25 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Перчатки ортопедические | штука | 5000 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 4350000 |
| 26 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Набор дренажно-зондовых систем | штука | 100 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 6340000 |
| 27 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Система для дренирования с емкостью 150мм | штука | 1000 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 15000000 |
| 28 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Центральный венозный катетер однопросветный | штука | 560 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 4592000 |
| 29 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Двухпросветный Центральный Венозный Катетер | штука | 600 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 5700000 |
| 30 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Набор для эпидуральной анестезии. Эпидуральный катетер 20G /1000. Эпидуральная игла со срезом Туохи 18G 1,3 х 80мм. Антибактериальный фильтр 0,2 мкм. Коннектор катетера. Шприц утраты сопротивления 8мл. | штука | 800 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 11600000 |
| 31 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Марля медицинская х/б отбел.арт 6498М | метр | 75000 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 10500000 |
| 32 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 0,2(10/0) 13 см. Нить окрашена. Игла Колющая 3/8 окружности, 5,1 мм длиной. | шт | 60 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 654000 |
| 33 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из Полипропилена М 0,3(9/0) 13 см. Нить окрашена. Игла Колющая 3/8 окружности, 5 мм длиной. | штука | 60 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 417000 |
| 34 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Шприц Перфузор 50 мл, стандарт. Для центра разведения химиопрепаратов | шт | 3000 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 2730000 |
| 35 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Удлинитель, стандарт, ПВХ, 150 см | шт | 3500 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 3150000 |
| 36 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Игла для спинальной анестезии с итродьюсером | шт | 400 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 2960000 |
| 37 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Аспирационные и инъекционные фильтр-канюли | шт | 3550 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 3550000 |
| 38 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Многослойный деконтаминационный мат | уп | 200 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 4600000 |
| 39 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Контур дыхательный конфигурируемый до 3,0м с угловым соединителем | шт | 3000 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 5700000 |
| 40 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Дыхательный вирусо-бактериальный фильтр керамический на 24 часа с электростатической мембраной и антиокклюзионным механизмом, с портом для проведения газоанализа для взрослых | шт | 3500 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 2625000 |
| 41 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Клипсы лигирующие для сосудов и тканей (полимерные Hemolok) | уп | 50 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 8500000 |
| 42 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Лигирующая клипса Horizon, Титановая, размер Medium-Large | уп | 100 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 9800000 |
| 43 | АО "КазНИИ онкологии и радиологии" | Эндоскопический ручной аппликатор Hemolok | шт | 1 | DDP пункт назначения | По заявке Заказчика, в течении 2024 года | АО "КазНИИ онкологии и радиологии", г.Алматы, пр. Абая 91 | 850000 |

Әлеуетті өнім беруші Ережелердің 1-тарауының біліктілік талаптарына сәйкес келуі тиіс.

Медициналық бұйымдар Ережелердің 11-тарауының талаптарына сәйкес келуі тиіс.

Әлеуетті өнім берушілер 2023 жылға арналған тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде медициналық бұйымдарды сатып алу жөніндегі тендерге қатысуға арналған тендерлік өтінімді сатып алуға арналған хабарландыруда көрсетілген лот (лоттар) сомасының бір пайызы мөлшерінде кепілдікті қамтамасыз етуді енгізеді.

Тендерге қатысуға тендерлік өтінімді кепілдікті қамтамасыз етуді ұсыну тәртібі мен шарттары Ережелердің 52, 53 тармақтарына сәйкес келуі тиіс.

Әлеуетті өнім беруші банктік кепілдік түрінде екі кезеңді тендерге қатысуға тендерлік өтінімді кепілдік қамтамасыз етуді қағаз жеткізгіште енгізген жағдайда, оның түпнұсқасы Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысанға сәйкес тендерге қатысуға өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзіміне дейін ұсынылады.

Әлеуетті өнім берушілер тендерге қатысуға тендерлік өтінімді «Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мемлекеттік тілде немесе орыс тілінде, Қағидаларға сәйкес оны ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін нысан бойынша береді.

Тендерлік құжаттама пакетін 2023 жылғы 26 желтоқсандағы 11 сағат 30 минутқа дейінгі мерзімді қоса алғанда, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 91, әкімшілік корпустың 9-қабаты, Мемлекеттік сатып алу бөлімі мекенжайы бойынша, 8 сағат 30 минуттан 17 сағат 00 минутқа дейінгі уақытта немесе электрондық пошта арқылы алуға болады: t.kuzembaev@mail.ru.

Тендерлік өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі 2023 жылғы 27 желтоқсан 09 сағат 30 минутқа дейін.

Тендерлік өтінімдер салынған конверттер 2023 жылғы 27 желтоқсан 11 сағат 30 минутта мына мекен-жай бойынша ашылады: «Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты» АҚ, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 91, әкімшілік корпус, кіші конференц-зал, 2-қабат.

Әлеуетті өнім берушілер тендерлік өтінімдер салынған конверттерді ашу кезінде қатыса алады.

Туындаған сұрақтар бойынша сіз тендерлік комиссия хатшысына Диас А. мына телефон 8(7272)921075 арқылы және мына электрондық пошта t.kuzembaev@mail.ru арқылы хабарласа аласыз.

Сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті өкілі: Мемлекеттік сатып алу бөлімінің бастығы Т.М. Күзембаев.